郁南县政府采购项目

招标文件

（招标编号:  YN2017GK25）

郁南县政府招标采购中心

二○一七年

目   录

第一章 投标邀请函	4

第二章 项目需求	7

第三章 投标人须知	15

●说明	16

1. 适用范围	16

2. 定义	16

3. 合格的投标人、中标人	16

4. 合格的货物及服务	16

5. 投标费用	16

●招标文件	16

6. 招标文件构成	16

7. 招标文件的澄清	17

8. 招标文件的修改	17

9. 投标的语言	18

10. 投标文件编制	18

10.1投标人对招标文件中的项目进行投标的，投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、技术响应文件，三、商务响应文件，（编排顺序参见投标文件格式）。其投标文件的编制应按招标文件的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。	18

11. 投标文件格式	19

12. 投标报价和货币	19

13. 投标人资格的证明文件	19

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	20

15. 投标保证金	20

16. 投标有效期	21

17. 投标文件的式样和签署	22

●投标文件的递交	22

18. 投标文件的密封和标记	22

19. 投标截止期	23

20. 迟交的投标文件	23

21. 投标文件的修改与撤回	23

22. 评标委员会	23

●开标与评标	23

23. 开标	24

24. 投标文件的澄清	24

25. 投标文件的初审	24

26. 评标	25

27. 保密及其它注意事项	27

28. 评标结果公示	27

●授予合同	27

29. 授标时更改采购货物数量的权力	27

30. 中标通知书	28

31. 合同履约金及签订合同	28

32. 接受和拒绝任何或所有投标的权力	28

第四章 合同格式	29

第五章 投标文件格式	35

附件	35

*附件1  投标函	37

*附件2  投标报价表	38

*附件3 详细报价表（格式自定）	39

*附件4	评分资料响应表	40

*附件5	项目要求偏离表	40

*附件7   法定代表人（负责人）授权委托书	42

*附件8 关于资格文件声明的函	43

*附件9资格证明材料	43

附件10 项目负责人及维修服务技术人员（工程师）一览表	44

附件12   近三年内同类型项目业绩一览表	46

*附件14投标保证金	48

第一章 投标邀请函

投标邀请函

郁南县政府招标采购中心受郁南县第二人民医院的委托，对进口品牌电子鼻咽喉镜等7项医疗设备项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标(注：招标文件已经专家论证)。

一、采购项目编号：YN2017GK25

二、采购项目名称：进口品牌电子鼻咽喉镜等7项医疗设备

三、采购项目预算金额（元）：3361000元

四、采购项目内容及需求：见招标文件第二章项目需求

五、供应商资格：

1．投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．投标供应商必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的独立法人；

3.投标供应商必须是生产或销售相关医疗设备的专业厂家或公司；

4.投标供应商必须是所投产品的制造商或制造商授权的经销商或代理商；

5. 投标供应商必须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》和出具《公平竞争承诺书》；

6.本项目不允许联合体投标。

六、符合资格的供应商应当在2017年11月25日至2017年12月1日期间（办公时间内，法定节假日除外）到郁南县政府招标采购中心（详细地址：广东省云浮市郁南县都城镇中山路58号县行政服务中心三楼 ）报名参加投标。

说明：报名时（只接受现场报名）需提供如下资料(复印件加盖公章)：

（1）经年审合格的营业执照副本；组织机构代码证；税务登记证；（或三证合一证明）；

（2）法人授权证明文件；

（3）供应商代表身份证复印件；

（4）供应商资格要求的其它证明文件。

七、投标截止时间 ：2017年12月15日9时。

八、提交投标文件地点：广东省云浮市郁南县都城镇中山路58号县行政服务中心三楼 。

九、开标时间：2017年12月15日9时。

- 开标地点：广东省云浮市郁南县都城镇中山路58号县行政服务中心三楼 。

十一、本公告期限自2017年11月25日至2017年12月1日止。

- 联系事项

（一）采购人：郁南县第二人民医院    地址：云浮市郁南县连滩镇

联系人：陈先生     联系电话：0766-7668200邮编：527199

（二）采购代理机构：郁南县政府招标采购中心

地址：广东省云浮市郁南县都城镇中山路58号县行政服务中心三楼

联系电话： 0766-7599911   传真：0766-7599911 邮编：527199

十三、招标文件公示（2017年11月25日-2017年12月1日）

各供应商对招标文件存有任何疑问，可在公示期内或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章的原件，电话咨询或传真或电邮无效）向采购人或者采购中心提出（对涉及采购预算与方案设计等项目需求内容，均由采购单位负责；对涉及政府采购过程程序的内容由采购中心负责）。

十四、供应商注册登记：

为保证政府采购工作顺利进行，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网(http://www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记的供应商于本项目投标截止日前完成注册登记。

十六、附加说明：

为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我们希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，请在开标前3日，书面形式告知我们，对您的配合我们表示感谢!若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

郁南县政府招标采购中心

二Ｏ一七年十一月二十四日

第二章 项目需求

一、采购项目设备名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口品牌电子鼻咽喉镜 | 1套 | 770000 |
| 2 | 进口品牌耳鼻喉内窥镜 | 1套 | 410000 |
| 3 | 进口品牌耳鼻喉科综合动力系统 | 1套 | 465000 |
| 4 | 智能型二氧化碳激光治疗机 | 1套 | 86000 |
| 5 | 进口品牌高档麻醉机 | 1套 | 650000 |
| 6 | 进口品牌全自动血液分析仪（五分类） | 1套 | 730000 |
| 7 | 进口品牌监护仪 | 1套 | 250000 |

二、设备配置清单及技术参数要求

一、进口品牌电子鼻咽喉镜

1、1.影像处理中心：

1、1、1、支持HDTV、SDTV、数字信号输出、图像可采用1080P线图片信息有效扫描线（可选择VBS、RGB、YPbPr、SDI、DVI输出），提高病灶的检出率，。

1、1、2、影像处理中心与光源一体化设计，便于移动，重量≤11kg；

▲1、1、3、具备窄波光输出技术：可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面

▲1、1、4、输出的窄波光波长：共两种波长，415nm/540nm；

1、1、5、照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换；

▲1、1、6、光源：LED灯，持续照明≥40000小时；

1、1、7、降噪：图像处理过程中自动降噪，保证输出高保真图像；

1、1、8、对比度：可以将对比度设定为以下三种模式（N,H,L）中的一种；

1、1、9、预冻结：在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中选择最清晰的图像；

▲1、1、10、远程控制：DVR，视频打印机，图像存储系统，送水泵，内镜用二氧化碳送气装置，可以进行远程控；

1、1、11、自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度；。

1、1、12、测光模式分为两种：平均、峰值，保证任何时候都可获得良好的观察环境；

1、1、13、构造强调功能：能突出病变部位的图案和构造；

1、1、14、轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓；

1、1、15、电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大≥1.8倍；

1、1、16、显示记录状态：在显示器上可以显示周边设备的记录状态；

1、1、18、图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像；

1、1、19、具备自动白平衡功能；

1、1、20、患者数据录入功能：使用键盘可以存贮≥50名患者资料数据；

1、1、21、数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具通过主机直接存储图片；

1、1、22、记忆功能：色调、测光模式、图像强调模式、色彩强调模式、对比度、AGC、色彩模式、白平衡、亮度调节方法、亮度、送气等设定可在关机后任被记忆；

1、1、23、色彩调节：8级可调；

1、2、电子鼻咽喉镜

1、2、1、视野角度：视野方向≥90度；

1、2、2、景深：3.5～50mm；

▲1、2、3、先端部先端部外径为≤2.6mm；

1、2、4、插入部外径≤2.9mm；

1、2、5、弯曲部角度：上≥130度、下≥130度；

1、2、6、插入部有效长度：300mm；

1、2、7、遥控功能：按钮数量4个，可预设15种功能，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、图像冻结四种功能。

▲1、2、8、专利NBI技术，配合使用具NBI功能的摄像系统时使用。

1、3、监视器

1、3、1、液晶面板≥21寸，可与全数字信号兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像；

1、3、2、显示设备：TFT有效矩阵；

1、3、3、输入/输出信号：DVI、SDI、Y/C（S）、VGA、分量输入、复合输入信号接口；

1、3、4、纯平薄型设计，屏幕长宽对比16:9、高亮度、高对比度、高质量图像；

1、3、5、防闪涂层大大减少反光现象；

1、3、6、多种显示模式：PIP、POP PBP功能等。

1、4、电子镜专用台车

1、4、1、上下左右可旋式支架，方便固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。

1、4、2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

1、4、3、可调节底板，随时调整主机放置高度，以便配合周边设备同时配置。

1、4、4、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。光滑防水设计,键盘面无接缝,符合医院的卫生要求.

1、4、5、内置式电源，保证人身安全。

二、进口品牌耳鼻喉内窥镜

1、1、1、视野角度：视野角≥90度；

1、1、2、景深：2～40mm；

1、1、3、最小可视距离：可视距离≤3mm

▲1、1、4、插入部先端部外径为≤4.8mm，

1、1、5、软性部外径为≤4.9mm；

1、1、6、弯曲角向上≥130度，向下≥130度；

▲1、1、7、钳子管道内径：钳子管道内径≥2.0mm；

1、1、8、插入部有效长度：365mm；

1、1、9、激光兼容性能：可兼容LD/YAG。

1、1、10、高频电兼容性能：可兼容

1、1、11、遥控功能：按钮数量4个,可预设15种功能，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、图像冻结四种功能；

配置清单

1  CV-170          :  内窥镜视频图像处理装置

2  ENF TYPE VT2    :  耳鼻喉内窥镜

3  ENF-V3          ： 电子鼻咽喉内窥镜

4  MAJ-1945        ： DVI电缆

5  WA23080A        :  侧漏器

6  AMM215WTD       ： 彩色显示器

7  TC-A4           ： 小型台车

三、进口品牌耳鼻喉科综合动力系统

1．主机部分

- 电源：输入 100-240VAC,47-63HZ   重量不高于10 KG

- 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻。

- 触摸式的罗盘型菜单键控制转速、转向（顺、逆时针旋转）；液晶屏面板显示转速、转向、注水量等数据；也可查询不同类型手术的数据参数。

- 有手控装置，可手控刀头和钻的开始和停止

- 能自动识别手柄的种类

- *故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因

- 手术模式选择，使用者可自定控制程序

- 同时可控制注水泵及鼻内窥镜冲洗器

- *脚踏开关：可选择多功能脚踏开关或单功能脚踏开关；无级变速；可任意控制手柄转速, 可精确控制在60RPM，用于精细的手术

- 注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。

2．鼻咽喉吸切手柄：

- *转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=12000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩大于90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。

- 钛金属材质：质量轻不重于240克， 减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

- 直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

- 握笔式设计，可自由改变方向和方位

- 能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术

- 手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

3．鼻科、喉科刀头、钻头：

- 钻头刀头可以注水和吸引

- 12°锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.

- 种类繁多，100余种，可满足不同治疗需要：

- 0°刀头:   长度11cm能切除鼻息肉及筛房。刀头经特殊加工，锐性切割组织，充分保护周边粘膜，坚固耐用，可切割筛窦骨性组织，不易堵塞。

- 40°刀头：长度11cm能切除上额窦口组织。主要用于处理上颌窦窦口的病变

- 60°刀头：长度11cm能切除上额窦口组织；专利设计，可进入上颌窦内，主要用于处理上颌窦底壁和前壁的病变

- 12度上颌窦刀头：能切除上颌窦腔内组织。

- 鼻中隔刀头：带有专利的剥离子。

- 下鼻甲刀头：带有专利的剥离子，直径2.9/2.0mm，长度11cm能在下鼻甲粘膜下切除海绵体组织。

- *咽喉部切割刀头：可用60RPM的超慢速度精细吸切声带上的乳头状瘤。可精细切割喉肿瘤。

- 腺样体和扁桃体刀头：40°刀口向外，经口腔切除腺样体。直径4.5/4.0mm长度11cm，头端弯曲外向开口能切除儿童腺样体组织

- 钻头：直径2.9—5mm:

0°及多种带角度鼻科手术用磨钻、切割钻; 视神经减压钻

- 整形刀头：多种

产品技术参数

（一）、手术动力控制系统

（二）、鼻科配置

鼻咽喉科吸切器手柄

四、智能型二氧化碳激光治疗机主要技术参数

  - 激光器类型：封离型CO2激光器

  - 激光模式：低阶模

  - 输出激光波长：10600nm

  - 激光器最大功率≥40W

  - ★激光终端输出功率：0.1W--30W连续可调（0.1—1W之间，每次调节步进0.1W，共10档；1W—10W之间，每次调节步进0.5W，共18档；10W—30W之间，每次调节步进1W，共20档；）

  - 功率不稳定度：＜±10%

  - 发散角：＜4.0mrad

  - 激光管起辉作用：22KV

  - 激光管工作电压：11KV

  - 激光管工作电流：0~20mA

  - 刀头焦距：f＝100mm  f＝50mm两种输出任意选择

  - 焦点光斑直径：0.2~0.4mm

  - 同光路指示：2mw 670nm半导体激光

  - 关节臂：7关节弹簧平衡式导光臂

  - 操作和控制：薄膜开关和微电脑控制

  - ▲工作模式：连续、单脉冲、重复脉冲、超脉冲等四种

  - 显示：功率、时间（数字式显示）

  - ★功率设定：按键预置为5、10、15、20（W）及上调、下降共六键，最大为30W。最小为0.1瓦

  - ★时间设定：重复脉冲0.003~2秒，单次脉冲时0.003~2秒

  - 主机外型尺寸：400×300×1050mm

  - 净重：38Kg

  - 整机功率：400W

  - 工作电源：~220±22V，50Hz/60Hz

注：黑体部分为该机的主要特点，带下划线的为该机唯一独有的特点

智能型二氧化碳激光治疗机配置清单

1、使用说明书		   一本

2、主机				   一台

3、电源线			   一根

4、保险丝			   两只（5A）

5、脚踏开关		   一个

6、七关节臂		   一套（包括附件）

7、电源开关钥匙		两把

8、机箱门钥匙			两把

9、保修卡				一张

10、合格证				一张

五、进口品牌高档麻醉机标准版技术规格要求

1、货物名称：进口品牌高档全能麻醉机

2、数量 ：台

3、技术规格：

3.1 工作条件

    - 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500至800 mmHg

    - 电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)

    - 后备电池使用时间：90分钟

    - 机架：带推车，三个大抽屉，前轮脚刹

    - 工作台双层灯光亮度可调

    - 标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。

3.2 气源

    - 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警

    - 笑气：当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置；Link-25笑氧联动，保证笑氧混合时，氧浓度不低于25%

    - 具有空气气源及接口

    - 快速充氧范围25-75L/min

3.3 流量计

    - 电子流量计，氧气、空气可选配氧、笑、空三气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min

    - 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作

3.4挥发罐

- *2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。

- 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

3.5 呼吸回路

    - 3L极小的回路容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。

    - 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装

    - *所有模块（含流量传感器）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染

    - 二氧化碳吸收罐，容积1370ml/1150g

    - 智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

    - 采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

3.6 呼吸机

    - *气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏

    - 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气

    - *15英寸彩色可270度平面旋转及可调节倾斜度的第二代高触感SAW（SurfaceAcoustic Wave）玻璃触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调.

    - 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检

    - *提供辅助/控制通气，通气模式：VCV、PCV压力控制模式、手动通气、电子PEEP；SIMV PCV, SIMV VCV, PSVpro。

    - *潮气量范围:5-1500ml（VCV模式下：20ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml）

    - 呼吸频率：4-100次/分钟

    - 吸呼比：2:1到1:8

    - 最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量

    - 压力范围（压力模式）： 5 到60 cmH2O

    - 压力限制范围：12到 100 cmH2O

    - PEEP范围：关，4到30 cmH2O

    - 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

    - 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

    - 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

    - 30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示

    - 标配被动排污系统

3.7 数字和波形监测

    - 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。

    - *可选配同品牌监护仪，做到麻醉工作站与监护仪统一操作界面，可一键式启动。有至少四种预置用户模式，可满足从新生儿、儿童、成人及肥胖病人等。

    - O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：1vol% + 2%读数

    - CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：0.2vol%+2%读数

    - N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：2vol%+2%读数

    - 潮气量监测范围：5 到1500ml

    - 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

3.8 传感器

    - 压差式可变孔径流量传感器

    - 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

    - 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施

    - 传感器可耐受134℃高温高压消毒，减少医院维护负担，避免院内交叉感染。

六、进口品牌全自动血液分析仪招标参数

- ▲仪器检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥100样本/小时。

- 仪器检测报告参数：≥32个，直方图：≥4个，散点图：≥9个。

- 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。

- 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。

- 有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。

- ▲白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。

- ▲仪器检测线性范围：白细胞：0-440 109/L，红细胞：0-8.6  1012/L，血小板：0-5000  109/L。

- 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。

- 体液检测功能：体液检测速度：≥40样本/小时。

- 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数。具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 体液白细胞线性0-10,000x103/L、红细胞线性0-5,000,000x106/L

- 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。

- ▲样本用血量：全自动进样模式时用血量≤90微升，末梢血预稀释模式用血量≤20微升。

- 仪器自动进样架装载量：≥100样本

- 数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制

- ▲质控品：定期提供原厂配套的、在FDA注册的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；且能提供体液质控。

- ▲校准品：可提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET，且可提供低值血小板校准品。

- 实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准，在CAP用户中，使用同型号仪器进行室间质评的超过限200家。

- 操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上

七、进口品牌病人监护仪招标要求

货物名称：病人监护仪

1．主机功能

*1.1模块化插件式监护

*1.2 12.1英寸彩色TFT液晶显示屏

1.3显示分辨率600×800

1.4主机：低功耗、无风扇设计

1.5标准配置网络接口，可连接中央站

1.6采用组合参数模块与单参数模块设计

1.7一键操作模式：旋按钮及快捷键操作

1.8显示通道波形6，4个数字区

1.9中文化操作界面，波形及数字位置，大小可自动变化

1.10内置实时操作功能提示菜单

1.11 具有演示模式

1.12分屏显示功能：同屏显示5或30分钟趋势图，不影响实时波形和数据显示

*1.13 存储功能：

1.13.1具有72小时趋势及图表回顾

1.13.2具有10幅快照

1.14 多种报警设置方式：显示10分钟报警趋势；报警可自动触发记录；

*1.15 标配双电池槽，可选配内置锂电池, 单块电池持续时间>2.5小时

2．监测功能

2.1基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创

2.2所有参数可同时监测

2.3心电监测

2.3.1可选择3/5导联心电图监测；

*2.3.2同步多导联心律失常分析≥4导联

2.3.3起搏器监测功能：单腔或双腔

*2.3.4 具有ST分析及72小时趋势图

2.3.5 心率测量范围：30-300bpm

2.3.6扫描速度：12.5或25或50 mm/s

2.4血氧饱和度监测

2.4.1 采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注

2.4.2测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%

2.4.3脉率：30~250bpm

*2.4.4 软指夹，可直接清洗及浸泡消毒

*2.4.5 采用Nellcor OxiMax SpO2技术

2.4.6测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%

2.4.7脉率：20~250bpm

*2.4.8 采用TRUSIGNAL血氧技术 Set SpO2技术

2.4.9测量和显示范围:0-100%, 刻度范围:70-100%

2.4.10脉率：25~240bpm

2.5无创血压监测

2.5.1 测量技术，采用振荡式，双管路测量技术

2.5.2测量模式：手动、自动、STAT自动序列定制模式

*2.5.3测量范围：

收缩压：成人/儿童：30-290mmHg

平均压：成人/儿童：20-260mmHg

舒张压：成人/儿童：10-220mmHg

2.6呼吸监测

*2.6.1测量方法：阻抗法或CO2，呼吸来源自动识别

2.6.2检测导联：呼吸I、II导联识别，可检测胸式呼吸和腹式呼吸

2.6.3测量范围:4-120次/分钟或大于此范围，

2.6.4测量精度：±5 % or ±5 Breath/min

2.7双体温监测
*2.7.1采用YSI温度测量技术

2.7.2测量范围:10℃-45℃

2.7.3测量精度: ±0.1℃

2.8有创压力监测
2.8.1测量范围: -40 to 320 mmHg
2.8.2测量精度: ±5 % or ±2 mmHg

*2.8.3双有创压力与双体温同时使用

2.9旁流呼末CO2

*2.9.1采用红外线测量技术，即插即用，自动校准

2.9.2汽水分离技术，隔离水蒸气和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命

*2.9.3 预热时间：1min

2.10麻醉气体监测
2.10.1测量技术：采用顺磁氧技术

2.10.2可自动分析5种麻醉气体及2种混合气体, 具有MAC值及CO2、吸入/呼出O2分析，FiN2O报警功能

2.10.3混合2种麻醉气体时可以自动识别，当混合3种麻醉气体时，立即报警功能。
*2.10.4测量精度：

O2测量范围  0--100%，测量时间＜360ms，精度±1vol%；
CO2测量范围 0--15%，测量时间＜360ms，精度±0.2vol%；
N2O测量范围 0--100%，测量时间＜360ms，精度±2vol%；
氨氟醚、异氟醚、氟烷测量范围0--6%，七氟醚测量范围0--8%，地氟醚测量范围

0--20%，测量时间 ＜520ms，精度±0.2vol％

2.11 气体监测

*2.11.1 测量参数：CO2、O2 、N2O

2.11.2测量技术：采用顺磁氧监测技术，无需氧电池,可以监测吸入、呼出氧浓度

3．网络功能

3.1 支持HL7标准输出协议，可将数据传输的CIS、HIS等系统。

3.2 标配网口，支持中央监护系统的数据传输。

3.3 支持CARESCAPE Gateway,可将数据传输到第三方的系统。

4.工作环境

4.1 操作条件: 环境温度：5℃-40℃; 相对湿度：20-90%;

4.2 存储条件：环境温度：-20℃-60℃; 相对湿度：10-90%;

4.3 电源要求: 100-240V AC   50/60赫兹

- 注：（1）项目需求中所列的技术参数和配置要求为货物的最基本要求，如有所列品牌、型号等，只作为投标人报价的参考，并无指定。投标人可根据设备的实际情况，选用技术参数优于或等于的产品进行投标，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。

- 带“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；带“▲”号表示重要参数，不满足将会导致扣分，不作废标。

- 三、采购项目商务要求

1.供货要求：①本次采购项目中的设备供应商在投标文件中必须注明详细的配置和功能、性能参数及服务条款。②所有货物均需上门交货，交货地点为郁南县内用户指定地点。提供的货物必须是原装进口、原厂生产的、全新的、未使用过的且未拆原厂包装的，具有生产许可证和生产合格证，并完全符合原厂质量检测标准、国家、国际质量检测标准以及协议规定的质量规格和性能要求以及完全符合本项目文件规定的质量、性能和规格的要求。所有货品的合格证、用户手册、保修手册、产品说明书、驱动程序、所附带的有关工具（或物品）和有关的一切资料必须齐全。本采购项目属进口设备，还需提供海关商品检疫检验等凭证。

2.报价要求：（1）报价应包括：①投标方的报价包括所有系统、设备购置费、包装运送、保险费、安装调试费、保修及服务费、售后服务费，相关税费及其他与之所产生的一切费用，用户方不再另付任何费用。②所有金额均以人民币为结算单位。

3.完工期：签订合同后 60 天内完成。

4.质保期（服务期）：该项目的全部设备及系统免费保修二年。

5.验收要求：采购人将自供应商履行完合同义务之日起十五个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

（一）甲方收到货品后当场验收货品。乙方提供的货品必须是原装进口、原公司生产的合法设备，不能由第三方提供或委托提供，甲、乙双方在设备及配套软硬件到货后共同进行开箱检查 ，核对货物数量。当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由乙方负责解决。此次验收不是最终通过验收。

（二）安装调试完毕组织验收小组验收。验收标准：（1）符合招标文件的要求。（2）所有附件（或工具）及其他一切相关资料（包括但不限于说明书、用户手册、合格证、保修证书等）齐全。（3）验收小组验收通过则验收合格。

6.售后服务：①提供送货、安装、调试、售后维护及技术支持和帮助、技术培训等服务。按国家三包规定及厂家规定提供的售后服务，二年全免费上门保修，全免费更换配件，有更优惠的服务请说明供应商应承担购买村书、制作报价文件所发生的自身费用。②设备故障所有服务方式均为乙方上门保修维护，即由乙方派人到甲方现场进行维修。质保期内产生的一切费用均由乙方承担。③乙方须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术指导，对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，3小时到达现场。24小时内处理完毕并尽可能恢复正常使用，或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

7.付款方式：分期付清全部货款。首期在签订合同后30个工作日内付货款总额的30%，余额在设备安装调试，验收合格，使用正常60个工作日后，一年内再分期付清。

8.其它要求：（1）按招标文件及中标后的合同执行。

（2）中标方开具的正式发票须与中标人名称一致。

第三章 投标人须知

●说明

适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

定义

2.1 “采购人”是指：郁南县第二人民医院，简称采购人或用户（业主）或买方。

2.2“监管部门”是指：郁南县财政局政府采购管理股

2.3 “集中采购机构”是指：郁南县政府招标采购中心。

2．4“招标采购单位”是指：采购人、集中采购机构。

合格的投标人、中标人

符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

合格的货物及服务

“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

集中采购机构依法收取采购代理服务费用，按国家有关规定及招标文件说明执行。

●招标文件

招标文件构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请函

第二章 项目需求

第三章、投标人须知

第四章、合同格式

第五章、附件

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

招标文件的澄清

集中采购机构和采购人将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应以书面形式将澄清要求通知采购代理机构。投标人在收到该澄清（答疑）文件后，应于二十四小时内，在澄清（答疑）文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回郁南县政府招标采购中心（传真电话：0766-7599911）。该确认答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。招标文件的澄清至投标截止时间不足15天的，集中采购机构在征得所有招标文件收受人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。集中采购机构在云浮市政府采购网发布澄清或更正公告之日即视为澄清和修改文件已送达到投标人。

- 7．2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，（招标采购单位）将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

招标文件的修改

在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，集中采购机构和采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改至投标截止时间不足15天的，集中采购机构在征得所有招标文件收受人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- 8．2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到该修改文件后，应于二十四小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回郁南县政府招标采购中心（传真电话：0766-7599911）。集中采购机构在云浮市政府采购网发布澄清或更正公告之日即视为澄清和修改文件已送达到投标人。该确认答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

- 8．3本招标文件解释权和所有权归郁南县政府招标采购中心所有。

投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

投标文件编制

- 10.1投标人对招标文件中的项目进行投标的，投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、技术响应文件，三、商务响应文件，（编排顺序参见投标文件格式）。其投标文件的编制应按招标文件的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

投标文件格式

投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标报价表”、“ 详细报价表”及“技术规格/要求偏离表”等附件，以及供唱标使用的、单独密封的投标报价一览表。

投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

投标报价和货币

投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

投标人应按照“第二章” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《详细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

《详细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

4)每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

投标人资格的证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，注明主办人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任（如果本项目允许联合体投标人投标）。

投标人应符合招标文件第一章中规定的资格标准。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

(1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

(2)货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

(3)对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术条文的偏差和例外。

投标人在阐述上述时需实质上满足或优于招标文件的要求，投标人须提供证明材料。

评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受集中采购机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

投标保证金

投标人应在2017年12月11日17：30前将投标保证金35000元，（人民币）到达集中采购机构投标保证金帐户；并作为其投标的一部分。

投标保证金是为了保护集中采购机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。集中采购机构和采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：

①银行转帐；②银行汇款，

投标人提交投标保证金名称必须与实际投标人名称一致，在递交投标文件时提交银行凭证复印件（加盖公章）。

投标保证金请按以下帐号提供：

收款人：郁南县政府招标采购中心

开户行：中国银行郁南支行

帐  号：6366 5776 1004

没有根据本须知的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知规定的中标通知书发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。投标人需在投标文件及投标一览表密封袋中同时提交《投标保证金交纳凭证》。投标人提供的退还保证金帐户必须与实际投标人名称一致，否则不予退还。

中标人的投标保证金，在中标人按本须知规定签订合同并履约后5个工作日内予以退还。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据本项须知规定签订合同；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

投标有效期

根据本须知规定，投标应在本招标文件规定的开标日后（60）个日历日内保持有效。

特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件正本一份和副本五份，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

投标文件的正本需打印 ，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

●投标文件的递交

投标文件的密封和标记

为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标报价一览表”字样（投标一览表密封袋封面格式见附件）。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在密封袋中密封，且在投标文件封面上标明“正本”“副本”字样。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见附件）。

密封袋上均应：

- 清楚标明递交至：郁南县政府招标采购中心

- 注明招标编号、项目名称和“      年  月  日  时  分之前不得启封”的字样。

密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

如果密封袋未按本须知要求加写标记和密封，集中采购机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

投标截止期

集中采购机构在本须知规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

集中采购机构可以按本须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，集中采购机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

集中采购机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收投标文件。

迟交的投标文件

集中采购机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知集中采购机构。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

评标委员会

依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

●开标与评标

开标

采购人和集中采购机构在开标时间于开标地点组织公开开标。参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席

开标时，集中采购机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标文件的其他主要内容。除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

集中采购机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明、投标文件等进行检查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

- 若投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未按规定提交有效投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

- 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

- 无投标报价表或投标分项价格表的（如果有要求）；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 投标有效期不足的；

- 投标报价超出采购人最高限价的，中标后又不接受最高限价的；

（10）对招标文件的实质性要求未作出实质性响应的；

（11）招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

评标

采用综合评分法进行评审

定标原则

- 评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评审三部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

- 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

- 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

评标办法

（1）对每个投标人进行资格性、符合性检查（初审），

（2）对通过初审的投标人进行技术和商务的综合评审。

技术商务评分表

| 投标单位 评分 |  | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 设备的技术参数、性能、材质的符合性 | 满足招标文件要求36分（基准分）；带▲号每负偏离一项则在基准分36分的基础上扣3分；基它每负偏离一项则在基准分36分的基础上扣2分；扣完为止。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 | 36 |
| 设备的先进性和可靠性 | 由评委对各投标人（横向比较）的设备进行评议及打分，先进性和可靠性高6-8分、先进性和可靠性中等3-5分、先进性和可靠性低1-3分。 | 8 |
| 所投设备配置、选型的合理性 | 由评委对各投标人的设备进行评议及打分，优6-7分、良3-5分、一般1-2分。 | 7 |
| 售后服务机构（提供相关证明材料） | 广东省内3分，省外2分，其它1分。 | 3 |
| 企业信用等级情况 | 投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的并在有效期内的信用报告复印件并加盖公章，原件备查，不提供原件备查的不得分） | 3 |
| 商务响应程度 | 满足招标文件要求10分（基准分）；每负偏离一项则在基准分10分的基础上扣2分；扣完为止。 | 10 |
| 同类业绩（2014年至今） | 投标人横向比较（同类医疗设备），优：3分，良：2分，差：1分（提供中标通知书及合同） | 3 |
| 合 计 |  | 70 |

价格评分：30分

| 价格 (30分) | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 30 |
| --- | --- | --- |

技术商务价格评分合计100分

（1）商务技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的商务及技术部分进行评审，并进行独立打分。

（2）评标得分：技术、商务得分及综合得分的统计：取各评委的技术、商务评分去掉一个最高分一个最低分后的算术平均值为该投标人的技术得分和商务得分。将投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

评委会不向投标人退还投标文件。

评标结果公示

评标结束后，集中采购机构和采购人将在云浮市政府采购网（http://yunfu.gdgpo.gov.cn）； 公示评标结果。

●授予合同

授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“第二章 项目需求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

中标通知书

中标人确定后，集中采购机构将向中标人发出中标通知书。

中标通知书是合同的一个组成部分。

合同履约金及签订合同

中标方在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

接受和拒绝任何或所有投标的权力

集中采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章 合同格式

（参考范本）

郁南县政府采购

合 同 书

项目名称：

招标编号：

计划编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同格式

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

集中采购机构:郁南县政府招标采购中心（盖章）

日期：        年     月    日

合同附件清单

（附后）

附注：

- 本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为招标文件和卖方的投标文件及相关确认文件；

- 项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件；

第五章 投标文件格式

附件

注：

1、供应商编制投标文件时，必须另用纸按照附件的格式和要求编写打印。投标文件除法定代表人签名或委托代理人签名采用钢笔书写外，其他文字及金额一律采用电脑打印，否则，可能被视为非响应性投标而予以拒绝或无效，评标小组有权作出处理。

2、供应商应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料并编制目录索引和页码，以方便评委评标时阅读审查。

3、如果由于投标文件编制错漏、索引差错、装订混乱等导致被评委误读或找不到，是供应商的责任

封面

1、投标文件封面格式：

项目名称:

招标编号：

投  标  文 件

正本    份

副本    份

投标供应商名称：

投标供应商地址：

投标供应商联系电话：

投标供应商传真：

投标供应商联系人：

二〇    年  月  日

*附件1  投标函

致：郁南县政府招标采购中心

根据你们第   (招标编号、分包编号)  号招标采购(项目名称)的招标文件要求，  (全名及职衔)  经正式授权并以投标人  (投标人名称、地址)   的名义投标。提交投标文件正本一份，副本五份。

签字代表在此声明并同意：

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 我们愿意遵守招标机构招标文件的各项规定，供应符合“用户需求书”所要求的     （项目名称、设备名称）  ，投标总价为：￥______________元；（大写：人民币_________元）。

- 我们同意本投标自投标截止日起60天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我们同意提供招标机构要求的有关投标的其它资料。

6、所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）：

职           务：

投标人全称（盖公章）：

电话：                    传真：

注：本投标函内容不可擅自删改，否则视为无效投标。

*附件2  投标报价表

项目名称：

招标编号：

| 投标总金额（小写）： |  |
| --- | --- |
| 投标总金额（大写）： |  |
| 质保期（验收交付后） |  |
| 完工期（合同生效后） |  |
| 需要说明的情况 |  |
| 投标保证金 |  |
| 投标有效期 | 自开标之日起60个公历日 |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：投标人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含设计、制造、包装、运输、安装、售后服务及一切税费。

*附件3 详细报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.投标人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含设计、制造、包装、运输、安装、售后服务及一切税费。

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

*附件4	评分资料响应表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

*附件5	项目要求偏离表

说明：	投标人必须对应招标文件的第二章“项目需求”的内容逐条响应。无偏离描述的内容视为投标人完全接受招标要求。

| 序号 | 项目要求 | 投标实际情况 (投标人应填写投标产品的具体实际参数) | 是否偏离（正偏离、负偏离或无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*附件6  法定代表人（负责人）证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效日期：             签发日期：

投标人名称（盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

注：

1.本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标人的“营业执照”上的内容一致。

2.投标文件须保留本文件，另须在开标仪式上出具本文件，均为原件。

法定代表人（负责人）身份证复印件

*附件7   法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为               的                        项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）签字或私章：

职务：

投标人代表（授权代表）签字盖章：

职务：

身份证号码：

注：

1.投标人“法定代表人”或“负责人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标人“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

4.投标文件须保留该文件，另须在开标仪式上出具本文件，均为原件。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

*附件8 关于资格文件声明的函

郁南县政府招标采购中心：

关于贵方    年    月    日（招标编号：        ）的招标邀请，本签字人（授权代表）愿意参加投标，提供招标货物表中规定的            (货物名称)并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：

名称：                            授权代表签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

邮编：

传真：                            电话：

*附件9资格证明材料

投标人的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（复印件加盖公章）等。

附件10 项目负责人及维修服务技术人员（工程师）一览表

项目名称：                    招标编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附件11 获奖情况一览表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 获何奖励 | 颁奖部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：请附上相关证明文件（复印件）。

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月

附件12   近三年内同类型项目业绩一览表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须附上项目合同或验收报告等复印件（以所附资料作为评标依据）

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

*附件13  售后服务承诺书（格式自定）

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

*附件14投标保证金

投标保证金应用人民币，以银行划帐或电汇方式提交，并于    年   月  日前到帐；

收款人：郁南县政府招标采购中心

开户行：中国银行郁南支行

帐  号：6366 5776 1004

注：投标人提交投标保证金名称必须与实际投标人名称一致，在递交投标文件时请将银行进账单复印件(加盖公章)交给招标机构。

（粘贴汇款单或转帐凭证复印件）

附件15             密封袋封面

1、投标文件密封袋正/副本封面格式：

致：郁南县政府招标采购中心

项目名称:

招标编号：

投  标  文 件

正本    份

副本    份

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在二〇     年  月  日__：__时之前不得启封

开标地点：郁南县行政服务中心四楼会议室